## Przedmiar
Rodos 7.0.17.7 [L757518]
Przedmiar
REMONT - POKÓJ PACJENTÓW
Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 Roboty budowlane
1.1 Strop drewniany
1 | KNR 2-02 0604/02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku - pod belki | m2 | 2.88
2 | KNR 0-21 4002/24 | Podwaliny | mb | 20.12
3 | KNR 0-21 4005/01 | Belki | mb | 14.56
4 | KNKRB 2 0403/04 | Słupy | m3 | 0.57
5 | KNR 0-21 4005/01 | Belki stropowe | mb | 98.82
6 | KNR 0-21 4007/02 | Ślepa podłoga z płyt sklejkowych | m2 | 39.71
1.2 Wykucie otworów
7 | KNR 4-04 0102/09 | Rozebranie murów i słupów wolnostojących z cegły o wysokości do 9,0m na zaprawie cementowej powyżej poziomu terenu | m3 | 2.112
8 | KNR 4-01 0108/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 2.112
9 | KNR 4-01 0108/12 dopłata 14x | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 2.112
10 | Kalkulacja indywidualna | Utylizacja gruzu | t | 4.642
11 | KNR K-09 0103/05 | Wyrównanie nierówności ścian przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków - załozono | m2 | 1
1.3 Nadproża stalowe
12 | KNR 4-01 0346/03 | Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | gniazdo | 6
13 | KNR 4-01 0336/02 dopłata 2x | Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obudtronnie | m | 10.2
14 | KNR 13-12 0406/01 analogia | Podlewki i uzupelnienia obetonowania wezlów i pachwin zaprawa betonową - poduszki betonowe | m3 | 0.124
15 | KNR 4-01 0313/04.1 analogia | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I140 | m | 10.6
16 | KNR 13-12 0102/01 analogia | Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach | szt | 18
17 | KNR 4-06 0112/01 | Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20mm na wysokości do 22m do 10szt na jednym stanowisku | szt | 9
18 | KNR 4-01 0203/07 | Uzupełnienie betonu w belkach, podciągach i wieńcach | m3 | 0.309
19 | KNR 4-01 0703/02 | Umocowanie siatki tynkarskiej na belkach | m2 | 3.614
1.4 Scianki działowe
20 | KNR-W 2-02 2003/10 | Ścianki sanitarne g-k (zakryce instalacji) | m2 | 6.2
21 | KNR-W 2-02 2003/06 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 | m2 | 13.45
1.5 Sufit podwieszany
22 | KNR-W 2-02 2005/01 | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud | m2 | 8.625
23 | KNR K-09 0202/06 | Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm | m2 | 8.625
1.6 Stolarka okiena i drzwiowa
24 | KNR 0-19 1023/03 | Montaż okien O-01 | m2 | 3.24
25 | KNR 2-02 1017/01 | Drzwi wewnętrzne D-01 | m2 | 2.05
26 | KNR 2-02 1017/01 | Drzwi wewnętrzne D-02 | m2 | 2.05
1.7 Wykończenie ścian
27 | KNR 2-02 1113/01 analogia | Sciany z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych - tarket | m2 | 63.545
28 | KNR K-09 0201/01 | Zagruntowanie dwukrotne podłoża ścian przed wykonaniem gładzi gipsowej w technologii | m2 | 9.315
29 | KNR K-09 0201/04 | Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm | m2 | 9.315
30 | KNR 2-02 1505/03 | Dwukrotne malowanie farbami | m2 | 9.315
1.7 Pdnośnik rehabilatacyjny
31 | KNR-W 2-05 0904/04 analogia | Montaz szyn prowadzacych | m | 10.9
1.8 Wykończenie posadzka
32 | KNR 2-02 1113/01 | Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych-tarket | m2 | 25.65
33 | KNR 2-02 1112/09 | Zgrzewanie wykładzin | m2 | 25.65
2 Instalacje elektryczne
2.1 Trasy kablowe
34 | KNNR 5 0113/01 | Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Rura RLHF 40 | m | 30
2.2 Wewnętrzne linie zasilające
35 | KNNR 5 0715/02 | Dostawa i układanie kabli - Kabel N2HX-J 5x6mm2 | m | 40
2.3 Rozdzielnie
36 | KNNR 5 0404/04 | Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Rozdzielnia RPp.1. kompletna, wyposażona | szt | 1
2.4 Instalacja uziemiająca i wyrównawacza
37 | KNNR 5 0602/03 | Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Bednarka stalowa, miedziowana, w koszulce polwinitowej | m | 12
38 | KNNR 5 0612/06 | Dostawa i montaż - Zacisk krzyżowy 8 - 10/ 30 mm, 4x M8, Cu | szt | 1
39 | KNNR 5 0406/01 | Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Szyna wyrównawcza ISW | szt | 1
40 | KNNR 5 0201/05.1 | Dostawa i układanie przewodów - Przewód YnLYżo 1x16mm2 | m | 3
2.5 Okablowanie
41 | KNNR 5 0715/01 | Dostawa i układanie kabli - Kabel N2HX-J 3x2,5mm2 | m | 50
42 | KNNR 5 0715/01 | Dostawa i układanie kabli - Kabel N2HX-J 3x1,5mm2 | m | 180
2.6 Oświetlenie
2.6.1 Oświetlenie podstawowe
43 | KNNR 5 0503/03 | Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Oprawa LED ze źródłem światła - Oprawa L1 | kpl | 2
44 | KNNR 5 0503/03 | Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Oprawa LED ze źródłem światła - Oprawa L2 | kpl | 2
45 | KNNR 5 0503/03 | Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Oprawa LED ze źródłem światła - Oprawa L3 | kpl | 5
46 | KNNR 5 0502/04 | Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Oprawa LED ze źródłem światła - Oprawa L4 | kpl | 1
2.6.2 Oświetlenie awaryjne
47 | KNNR 5 0502/01 | Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Oprawa awaryjna LED ze źródłem światła - Oprawa AW | kpl | 5
48 | KNNR 5 0502/01 | Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Oprawa ewakuacyjna LED ze źródłem światła - Oprawa EW | kpl | 3
2.7 Osprzęt instalacyjny
49 | KNNR 5 0308/05 | Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Gniazdo wtyczkowe z bolcem, z klapką IP44 | szt | 3
50 | KNNR 5 0406/01 | Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Łącznik 1-biegunowy, z podświetleniem, podtynkowy, IP44 + gniazdo wtyczkowe | szt | 1
51 | KNNR 5 0306/02 | Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Łącznik podtynkowy, jednobiegunowy, 10A/250V, z szybkozłączem | szt | 1
52 | KNNR 5 0306/02 | Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Łącznik podtynkowy, jednobiegunowy, 10A/250V, z szybkozłączem IP44 | szt | 2
53 | KNNR 5 0306/03 | Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Łącznik podtynkowy, świecznikowy (moduł), 10A/250V, z szybkozłączem | szt | 1
54 | KNNR 5 0303/01 | Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Wypust siłowy, jednofazowy, L1+N+PE | szt | 1
2.8 Instalacja przyzywowa
55 | KNNR 5 0406/02 | Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Kasownik 1-pętlowy | szt | 1
56 | KNNR 5 0406/02 | Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Lampka sygnałowa podświetlana, czerwona, diodami LED, do uniwersalnego stosowania | szt | 1
57 | KNNR 5 0406/02 | Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Przycisk z gniazdem Jack 6,5mm służy do wywołania alarmu przez osobę leżącą na łóżku w pomieszczeniu pacjentów | szt | 4
58 | KNNR 5 0406/02 | Dostawa i montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Przycisk pociągowy służy do wywołania alarmu przez osobę przebywającą w pomieszczeniu łązienki | szt | 1
59 | KNNR 5 0715/01 | Dostawa i układanie kabli - Kabel NHXH 1x1,5mm2 | m | 80
60 | KNNR 5 0715/01 | Dostawa i układanie kabli - Kabel HTKSH 2x2x0,5 | m | 75
2.9 Badania
61 | KNNR 5 1304/01 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar | szt | 1
62 | KNNR 5 1301/01 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia | pomiar | 6
63 | KNNR 5 1305/01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego | próbę | 3
3 INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
3.1 Instalacja wodociągowa
64 | KNR 4-01 0336/01 | Wykucie bruzd o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 14.5
65 | KNR-W 2-15 0112/03 | Rurociągi wielowarstwowe PE-X/AL/PE-X o średnicy zewnętrznej 32x3,0mm | m | 0.9
66 | KNR-W 2-15 0112/02 | Rurociągi wielowarstwowe PE-X/AL/PE-X o średnicy zewnętrznej 25x2,5mm | m | 3.7
67 | KNR-W 2-15 0112/01 | Rurociągi wielowarstwowe PE-X/AL/PE-X o średnicy zewnętrznej 20x2,25mm | m | 1.1
68 | KNR-W 2-15 0112/01 | Rurociągi wielowarstwowe PE-X/AL/PE-X o średnicy zewnętrznej 16x2,0mm | m | 8.8
69 | KNR-W 2-15 0132/04 | Zawory odcinające o średnicy nominalnej 32mm | szt | 1
70 | KNR-W 2-15 0132/03 | Zawory odcinające o średnicy nominalnej 25mm | szt | 1
71 | KNR 2-15w 0135/01 | Zawory czerpalne mosiężne ze złączką do węża d=15mm | szt | 1
72 | KNR 2-15w 0130/01 | Zawory antyskażeniowe typ HA o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1
73 | KNR 0-31 0107/05 | Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie stalowym o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych | szt | 1
74 | KNR 0-31 0107/01 | Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub ciepłej | szt | 3
75 | KNR-W 2-15 0137/02 | Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1
76 | KNR-W 2-15 0137/09 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1
77 | KNR-W 2-15 0127/03 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach niemieszkalnych | m | 14.5
78 | KNR-W 2-15 0128/02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 14.5
79 | KNR 0-34 0101/15 | Izolacja jednowarstwowa grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25mm otulinami Thermaflex FRZ | m | 2.3
80 | KNR 0-34 0101/10 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20mm otulinami Thermaflex FRZ | m | 0.3
81 | KNR 0-34 0101/10 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16mm otulinami Thermaflex FRZ | m | 3.8
82 | KNR 0-34 0101/04 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 32mm otulinami Thermaflex FRZ | m | 0.9
83 | KNR 0-34 0101/04 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25mm otulinami Thermaflex FRZ | m | 1.4
84 | KNR 0-34 0101/03 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20mm otulinami Thermaflex FRZ | m | 0.8
85 | KNR 0-34 0101/03 | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16mm otulinami Thermaflex FRZ | m | 5
86 | KNR 4-01 0325/02.1 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł | m | 14.5
3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
87 | KNR 4-01 0336/07 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 7.1
88 | KNR-W 2-15 0207/03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110mm | m | 1.1
89 | KNR-W 2-15 0207/01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50mm | m | 4.6
90 | KNR-W 2-15 0207/06 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 40mm | m | 1.4
91 | KNR 2-15U2 0102/01 - analogia | Montaż gotowych elementów stelażu do zabudowy lekkiej | kpl | 1
92 | KNR 2-15u2 0104/01 | Montaż misek ustępowych lejowych na gotowym elemencie montażowym | kpl | 1
93 | KNR 2-15u2 0105/01 | Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych | szt | 1
94 | KNR 2-15w 0230/02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl | 1
95 | KNR-W 2-15 0232/02 | Kabina natryskowan | kpl | 1
96 | KNR-W 2-15 0216/01 | Wpusty o średnicy 50mm | szt | 1
97 | KNR-W 2-15 0211/03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych | podejść | 1
98 | KNR-W 2-15 0211/01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych | podejść | 2
99 | KNR 4-01 0325/07.1 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1x1 cegła w ścianach z cegieł | m | 7.1
3.3 Instalacja c.o.
100 | KNR 4-01 0336/01 | Wykucie bruzd o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 26.4
101 | KNR-W 2-15 0404/01.1 | Rurociągi wielowarstwowe PE-X/AL/PE-X o średnicy zewnętrznej 20x2,25mm | m | 6.2
102 | KNR-W 2-15 0404/01.1 | Rurociągi wielowarstwowe PE-X/AL/PE-X o średnicy zewnętrznej 16x2,0mm | m | 20.2
103 | KNR-W 2-15 0411/02 | Zawory odcinające o średnicy nominalnej 20mm | szt | 2
104 | KNR-W 2-15 0411/01 | Zawory odcinające proste o średnicy nominalnej 15mm | szt | 3
105 | KNR-W 2-15 0411/01 | Zawory proste o średnicy nominalnej 15mm | szt | 3
106 | KNR 0-31 0208/01 | Głowice termostatyczne | kpl | 3
107 | KNR-W 2-15 0418/06 | Grzejnik stalowy płytowy CV22 600/1000 | szt | 2
108 | KNR-W 2-15 0418/06 | Grzejnik łazienkowy SAN 07 07 | szt | 1
109 | KNR 0-31 0207/02 | Podłączenie z podłogi do instalacji c.o. grzejników płytowych o średnicy nominalnej podłączenia 15mm | szt | 3
110 | KNR 2-15w 0436/01 | Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji | urządz | 3
111 | KNR 2-15w 0128/01 | Płukanie instalacji | m | 26.4
112 | KNR 2-15w 0406/02 | Próby szczelności instalacji | m | 26.4
113 | KNR 4-01 0325/02.1 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł | m | 26.4